北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心医用气体供应商比选

比选文件

北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心

2025年9月

# 第一章 比选邀请

（一）比选内容详情

比选名称：蒲黄榆社区卫生服务中心医用气体供应商比选

- 比选需求

蒲黄榆社区卫生服务中心医用气体供应服务，最终结算以实际发生为准。

（一）服务需求内容

1、向蒲黄榆社区卫生服务中心供应各类医用气体：包括但不限于40L医用瓶氧（年用量约1700瓶）。

2、本项目要严格执行国家的相关法律法规以及医院的各项安全管理制度。本项目质量必须符合国家、北京市以及行业现行标准,如果本项目规定的标准高于国家、北京市以及行业现行标准,按高标准执行；如果本项目方案规定的标准低于国家、北京市以及行业现行标准，按国家、北京市以及行业现行标准执行。相关制度如下：

2.1 《中华人民共和国药典》；

2.2《药品管理法》；

2.3 中华人民共和国主席令第四号《特种设备安全法》；

2.4《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

2.5 《氧气站设计规范》GB50030-2013；

2.6 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994；

2.7 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014；

2.8 《医院医用气体系统运行与管理》WS435-2013。

3、参选人拟派本项目的团队人员资质要求：

3.1 驾驶员须具有道路危险货物运输驾驶员从业资格；

3.2 押运人员须具有道路危险货物押运人员从业资格；

4、参选人配送的车辆均需具备车辆行驶证及道路运输许可证（危险化学品）、专线证复印件及行驶本复印件。需要提供医用瓶装气体货物运输的具体行车路线、提供证明自有气瓶栏板车的相关材料。

5、参选人须提供“医院发生重大事故、情况时，保证供氧服务不中断”的书面承诺函，格式自拟并加盖单位公章，否则按无效投标处理。

6、参选人需根据医院要求进行医用瓶装气体的配送服务，要求在接到比选人订气电话后24小时内（应急情况4小时内）完成配送工作。

7、参选人送气需提供瓶气检验报告，并提供记录气瓶数量的签收单，并承担相应费用。

8、参选人应提供具体的《售后服务措施》，明确售后服务内容。

9、参选人需要定期为比选人提供培训服务，培训内容应包括相关法律法规、设备的安全知识、设备的操作规程、结合实际案例分析进行安全操作培训等。

10、参选人需要提供瓶气应急预案，预案需要包括停气应急程序、爆管故障措施、突发性火灾措施、供氧设备故障措施等。

11、比选人现使用的气瓶需由参选人无条件接收,包括但不限于气瓶检测、充装、维修等，并不收取额外费用；公司必须确保所有气瓶均能安全正常使用，如比选人检测后不能使用的，参选人应出示具有法律效力的检测报告。

12、自合同签订之日起至有效期内，参选人需根据院方要求即时送货。供货地点为院方指定地点（包括但不限于：北京市丰台区蒲安西里16号；北京市丰台区石榴庄南里801号。配送数量：北京市丰台区蒲安西里16号单次7-10罐；北京市丰台区石榴庄南里801号单次14-18罐）。

13、验收标准：按照国家或行业内相关标准及规范及本项目规定的标准与法规的最高标准执行。

14、质保期及售后服务要求：参选人应根据院方电话通知送货，在接到比选人订气电话后24小时内按时按量送到院方指定地点，如遇突发应急情况，参选人在接到比选人订气电话后3小时内按时按量送到院方指定地点。并附带本批次检测报告供采购方留存。

15、本比选项目不接受两个或两个以上的招标代理机构组成联合体参加。

16、服务期限：三年。

17、比选完成后，签订协议，医院按实际用气量，结合各种气体分项报价向中标方付款。费用以实际发生量为准，具体气瓶需求种类以实际验收和科室实际需求确定后为准。

（三）参选人的资格要求

- 1.参选人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向比选人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：

参选人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

参选人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

参选人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

参选人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

参选人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

- 2.参选人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关书面声明或证明材料。

- 3.参选人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关承诺。

4.参选人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关承诺。

5.近三年内（本项目比选参选文件接收时间前），参选人在经营活动中没有重大违法记录，须提供相关承诺。

6.只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于比选人的参选人才能参加本次比选，参选人需提供相关承诺。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得在本项目同一合同项下同时参加比选，参选人需提供相关承诺。

8.本项目不接受联合体。

9.近三年内（本项目比选参选文件接收时间前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本项目的政府采购活动，参选人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的查询结果截图。查询截止时点为：本项目报价截止期前五个工作日内。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的参选人，其报价将按无效报价处理。

10.不允许挂靠、借用资质行为，须提供相关证明文件复印件或声明。

11.参选人须具备《危险化学品经营许可证》（氧【压缩的或液化的】）或《安全生产许可证》（氧【压缩的或液化的】）、具备《药品生产许可证》生产范围为医用气体（氧）、具备药品再注册批件（氧）（有效期内）或药品再注册批准通知书（氧）（有效期内）、具备《道路运输经营许可证》（危险货物运输）、具备气瓶充装许可证。

12.符合法律、行政法规规定的其它要求。

注：以上要求参选人必须同时满足，提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，所有资质文件必须真实、有效，且与参选人主体一致，否则其报价将被拒绝。

（四）评分依据

- 申请单位综合实力：包括申请单位资格；相关许可证资质等。

- 申请单位业绩：根据近三年（2023年至投标截止期，合同签字日期为准），在北京市内的医用气体供应配送等项目业绩（社区卫生服务中心类业绩优先）。

- 申请单位服务方案：本项目整体服务方案，包括但不限于相应管理制度、贮存、配送、质量保障、时效保障、安全保障、维保检测等方案、措施。

- 人员配备方案：根据参选人提供的人员配备方案进行评价。

- 拟投入车辆情况：根据参选人提供的拟投入车辆情况进行评价。

- 应急预案评价：根据参选人提供的应急预案的全面性、完善性、可操作进行评价。

- 售后服务方案评价：根据参选人提供的售后服务方案的全面性、完善性、可操作进行评价

以上为我中心主要评分依据项目，请提供详实的比选材料。

2025年9月8日

# 第二章 比选文件

一、比选文件内容

比选文件应包括以下内容：

第一部分：资格证明文件：

（1）*参选人的营业执照、许可证等证明文件复印件加盖公章；

（2）*参选人依法缴纳税收记录：参选人近六个月任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；

（3）*社会保障资金缴纳记录：参选人须提供比选前六个月内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（4）*参选人比选前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章格式二）。重大违法记录是指参选人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚；

第二部分：商务文件

（1）*法定代表人授权委托书（格式见第三章格式一）

（2）*服务价目表（包括但不限于：产品名称，单价，单次运费，及其他所需注明的费用。必须产品：40L医用瓶氧）

（3）*参选人资料表（格式见第三章格式三）

（4）近3年(2023年至今)同类项目的业绩，参选人业绩一览表（格式见第三章格式四）和业绩证明文件复印件（提供合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页）；

（5）公司简介；

第三部分：技术文件

（1）申请单位服务方案（需详细的配送方案、常规配送时间、应急情况配送时间）。

- （2）人员配备方案。

- （3）拟投入车辆情况。

- （4）应急预案。

- （5）售后服务方案。

（6）参选人认为需要提供的其他文件或证书。

# 第三章  比选文件格式

    - 格式一：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （参选人名称）的法定代表人，代表我单位授权         （委托代理人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就         （项目名称）以本单位名义处理比选文件的递交、澄清、修改、撤销、质疑等与比选有关的一切事务。

本授权书于      年    月    日生效。

代理人无转委托权。

参选人（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）:

委托代理人（签字）：

    - 附：法定代表人和授权代表的身份证明复印件

格式二：书面声明函格式

书面声明函

我单位郑重声明，参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

格式三：参选人资料表格式

参选人资料表

| 单位名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 总经理 |  | 邮箱 |  |
| 经营范围 | 附营业执照复印件 |  |  |

- 格式四：业绩一览表和业绩证明文件

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 业主单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页等相关证明材料。